| **CL** | **Thème SIPD** | **Thème / Composante** | **Caméras selon la loi sur la police LPol** | **Mesures SIPD**  | **Documents Autorités** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bases légales** |  |  |  |  |
| **🞏** | **Str + E**Légende:Str = Surveillance en temps réelE = Enregistrement | Vidéosurveillance | Vidéosurveillances pour la protection des bâtiments publics:* Art. 124 [LPol](https://www.belex.sites.be.ch/frontend/texts_of_law/806)
* Base légale pour les surveillances en temps réel (Str) et/ou les enregistrements (E)
 |  |  |
| **🞏** | **Str + E** | Attestations mesures SIPD  | * Art. 54, al. 4 [OPol](https://www.belex.sites.be.ch/frontend/texts_of_law/445): renvoi à la LCPD: Contrôle préalable selon art. 17a [LCPD](https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1509?locale=fr) e. relation avec art. 7 [OPD](https://www.belex.sites.be.ch/frontend/texts_of_law/9) y c. mesures selon art. 4 et 5 [OPD](https://www.belex.sites.be.ch/frontend/texts_of_law/9))
* Art. 54, al. 1 -3 [OPol](https://www.belex.sites.be.ch/frontend/texts_of_law/445): indications supplémentaires
 | * Concept SIPD y c. checkliste SIPD vidéosurveillances
* Annexes:
* Plan de l’emplacement ou de situation avec bâtiments et locaux, caméra/s, moniteur/s, serveur/s
* Informations du fabricant ou description technique de la caméra, le cas échéant, plan de maintenance
* Schéma du réseau avec caméra/s, serveur/s, routeur / pare-feu, moniteur/s, appareils mobiles (p.ex ordi. portable/s)
* Modèles de procès-verbal pour vérification technique, destruction
* Directives, instructions, aide-mémoires, et analogues.
* Autorisations: y c. modèle d’autorisation et processus de retrait ainsi que contrôles
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Motif et proportionnalité  | Art. 124 [LPol](https://www.belex.sites.be.ch/frontend/texts_of_law/806)Art. 5, al. 3 [LCPD](https://www.belex.sites.be.ch/frontend/texts_of_law/8) | Description:* Motif pour le genre de surveillance (y c. pour la surveillance en temps réel [Str] ou enregistrement [E] ou surveillance combinée)
* Pourquoi d’autres moyens plus cléments ne sont ou n’étaient pas appropriés
* Données concernant la proportionnalité: ampleur (nombre de caméras) / temps d’exploitation: (jours et heures)
 |  |
|  | **Données sur le système** |  |  |  |  |
| **🞏** | **Str + E** | Système d’exploitation (OS) / analogique / numérique | OPD | * Données
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Réseau | OPD | Sur la base du genre de réseau (LAN, WLAN):* Propre réseau: au moins séparation logique des autres réseaux via routeur / pare-feu
* Chiffrement (algorithme / force de chiffrement)
* Données sur les interfaces input et output
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Caméra | LPol | * Nombre
* Emplacement (plan de situation des caméras)
* Motif de la surveillance par caméra
* Proportionnalité par caméra (cadrage / temps d’exploit.)
* Interfaces
* Exclusion connexion Internet
* Mise à jour firmware
* Plan de maintenance
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Moniteur | OPD | * Nombre
* Emplacement (sur plan de situation et schéma de réseau)
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Appareils mobiles (p. ex. ordi. portable)  | OPD | * Nombre et genre
* Sécurité (protection contre les maliciels / mises à jour / chiffrement support données)
 |  |
| **🞏** | **E** | Serveur | OPD | * Nombre et emplacement (plan de situation et schéma de réseau)
* Protection contre les maliciels système d’exploitation, procédé de mise à jour et consolidation
* Accès à distance
* Sauvegarde des données et Life-Cycle
 |  |
|  | **Contrôle d’accès** |  |  |  |  |
| **🞏** | **Str + E** | Accès à client | OPD | * Autorisations
* Authentification
* Sécurité des mots de passe
* Connexion (y c. conservation des données de connexion)
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Accès au serveur / local serveur | OPD | * Autorisations
* Système de fermeture et de badges
* Authentification
* Sécurité des mots de passe
* Procès-verbal via logbook ou connexion (y c. conservation des données de connexion)
* Accès à distance (authentification 2FA)
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Accès réseau | OPD | * Autorisations
* Authentification
* Sécurité des mots de passe
* Routeur / pare-feu
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Appareils mobiles (p. ex. ordi. portable) | OPD | * Autorisations (y c. processus d’attribution des autorisations et de retrait ainsi que contrôles)
* Authentification
* Protection des mots de passe
* Connexion (y c. conservation des données de connexion)
* Appareils administrés (p. ex. hôpital pas d’appareils BOYD privés)
 |  |
|  | **Contrôle d’accès** |  |  |   |  |
| **🞏** | **Str + E** | Accès en général | Art. 54, al. 2 OPol  |  |  |
| **🞏** | **Str + E** | Rôles et autorisations:Description des processus d’attribution des autorisations et de retrait ainsi que contrôles dans le concept SIPD | OPD | * Rôles admin interne / admin externe
* CRUD par rôle
* Pas d’accès aux enregistrements: exception en cas de contrôle technique, v. ci-dessous)
* Accès / autorisations coll / aides
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Technique / maintenance | OPD | * Accès et autorisations
* Interne / externe
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Client / appareils mobiles (p.ex. ordi. portable) | OPD | * Accès et autorisations
* Protection des mots de passe
* Connexion (y c. conservation des données de connexion)
* Support de données crypté (avec authentification Pre-Boot)
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Protection contre les regards du moniteur / de l’appareil mobile (p. ex. ordi. portable) | OPD | * Protection des regards de tiers non autorisés
* Protection contre les copies avec des smartphones, photos
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Caméra | OPD | * Protection physique et logique contre l’accès par des tiers non autorisés
* Protection contre les manipulations
* Autorisation pour la maintenance
* Protection des mots de passe
* Pas de connexion Internet / pas d’accès externe
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Réseau | OPD | * Pas de connexion Internet (évent. exception accès pour externes autorisés (p. ex. maintenance))
* Séparation d’autres réseaux
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Serveur  | OPD | * Autorisation
* Maintenance
* Connexion (y c. conservation des données de connexion)
* Pas d’accès externe (évent. excepté pour accès à distance)
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Lors de maintenance du système de vidéosurveillance | Art. 56, al. 2 OPol  | * Autorisation
* Procédé pour le contrôle technique selon OPol
* Procès-verbal (nom des personnes qui y ont participé, date, étendue, résultat)
 |  |
|  | **Contrôle du transport et de la transmission** |  |  |  |  |
| **🞏** | **Str + E** | Réseau | OPD | * Transmission cryptée (algorithme et force de chiffrement)
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Caméra | OPD | * Pas de logement (p. ex. carte SC)
* Pas d’interface ouvert
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Client, appareils mobiles (p. ex. ordi. portable) | OPD | * Blocage interfaces
 |  |
|  | **Contrôle mémoire** |  |  |  |  |
| **🞏** | **E** | Transmission à la police lors de caméras LPol | Art. 54, al. 2 OPol / SIPD OPD | * Support de données encrypté pour la transmission
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | «Service central» | Art. 54, al. 1 OPol | * L’autorité compétente ou les responsables des locaux *"désignent un service central" (*en cas de besoin commun de plusieurs autorités)
 |  |
| **🞏** | **Str + E** | Caméra | OPD | * Empêcher la sauvegarde sur caméra
* Extension cartes SC ou blocage d’interface
 |  |
|  | **Destruction** |  |  |  |  |
| **🞏** | **E** | Délai / proportionnalité | LPPD / Art. 127 LPol | * Au bout de 100 jours max.
 |  |
| **🞏** | **E** | Consignation au PV et procès-verbal | Art. 56, al. 3, 1e phrase et al. 4, 1e et 4e phrase OPol | * Après transmission à la police: consignation des données des personnes qui y ont participé, la date, l’étendue
 |  |
| **🞏** | **E** | Délai, consignation au PV et procès-verbal | Art. 56, al. 3, 2e phrase et al. 4, 2e et 4e phrase OPol | * Dans les autres cas: automatisé, consigné par des moyens techniques, avec les données des personnes qui y ont participé, la date, l’étendue
 |  |
| **🞏** | **E** | Caractère définitif de la destruction | OPD | * Ecrasement (nombre de passages et de modèles)
* Effacer ou broyer le support de données
 |  |
|  | **Visionnage / analyse des enregistrements** |  |  |  |  |
| **🞏** | **E** | Exclusivement par la police | Art. 127 LPol e.r. avec art. 56, al. 1 OPol | * Seulement par la police pour les caméras LPol
 |  |
| **🞏** | **E** | Exceptionnellement: autorité compétente / responsables des locaux | Art. 56, al. 1 OPol | * *"qu’à des fins de contrôle technique des appareils de vidéosurveillance, de façon ponctuelle et à intervalles espacés"*
 |  |
| **🞏** | **E** |  | Art. 56, al. 2 OPol | * Consignation avec données: personnes qui y ont participé, date, étendue, résultat du contrôle
 |  |
|  | **Formation** |  |  |  |  |
| **🞏** | **Str + E** | Autorité compétente / responsables des locaux | Art. 55 OPol | * Attestation de formations pour un traitement des images vidéo conforme à la protection des données
 |  |
|  | **Secret professionnel / obligation particulière de garder le secret** |  |  |  |  |
| **🞏** | **E + A** | Coll / aides | * Secret professionnel:Art. 321 [CP](https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a321)
* Obligation particulière de garder le secret:Art. 27 [LSP](https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1549?locale=fr)
* Autres
 | * Attestation obligation et formation
* Le cas échéant, demande de levée (LSP)
* Le cas échéant, demande de levée ou consentement (CP)
 |  |
|  | **Signalisation** |  |  |  |  |
| **🞏** | **Str + E** | Autorité compétente / responsables des locaux  | Art. 52 OPol | * Bien visiblement à l’entrée du lieu surveillé
* Pictogrammes POCA
 |  |
|  | **Rapport d’évaluation** |  |  |  |  |
| **🞏** | **Str + E** | Indication dans le rapport d’évaluation de la CG | Art. 53, al 4 OPol | * Rapport tous les 5 ans
 |  |